Наименование:  Садово-парковый светильник серии  Globo XL

Артикул:  88204XL

Место установки:  на горизонтальную поверхность (на землю)

Тип монтажа: интегрированный (монтаж на бетонную, деревянную, каменную поверхность)

Тип лампы: ЛОН, КЛЛ,LED

Мощность: до 100 Wt

Цоколь: E 27

Степень защиты: IP 44

Класс защиты: Class l

Рассеиватель: антивандальный пластик (ПММА)

Корпус: металл

Цвет: черный (black)

Возможность патинирования: есть