Наименование: Садово-парковый светильник серии   QUADRO XXL

Артикул: 79902XХL Bl

Комплектуется:

Цоколь: E 27

Тип лампы: ЛОН, КЛЛ, LED

Мощность:

100 Wt-ЛОН

23 Wt-КЛЛ

до -50 Wt - LED

Вид установки: настенный

Тип установки: накладной

Место установки: монтаж на вертикальную поверхность

Степень защиты: IP 44

Класс защиты: Class I

Плафон:  стекло

Корпус: металл

Цвет: черный (black)

Возможность патинирования: есть

Производитель: YAOHUALUX

За счет особой обработки, стекло светильника серии QUADRO XXL обладает повышенной механической прочностью, термостойкостью и безопасностью при разрушении. Эти качества позволяют использовать в светильнике газоразрядные натриевые лампы.

Обладая такими характеристиками, садово-парковые светильники серии QUADRO XXL отлично подходят для освещения парковых зон, зон общего пользования коттеджных поселков.